Expedido en TRES ejemplares: Interesado; Empresa Distribuidora; archivo de Empresa Instaladora Habilitada

Nº      /20

INFORME DE ANOMALÍAS EN INSPECCIÓN DE  INSTALACIÓN RECEPTORA COMÚN ALIMENTADA DESDE RED DE DISTRIBUCIÓN

DATOS DEL TITULAR Y DE LA INSTALACIÓN:

NOMBRE DEL USUARIO:      ........................................................

DIRECCIÓN:      ........................................................................................................

POBLACIÓN Y D.P.:      ...........................................................................................

CUPS:      ..........................................NÚMERO DE PÓLIZA:      ..........................................

TIPO DE GAS:      ........................................................

DISTRIBUIDOR:      .....................................................

SUMINISTRADOR:      .................................................

DATOS DE LA EMPRESA HABILITADA:

RAZÓN SOCIAL:      ..........................................................................

CIF:      ...............................................

CATEGORÍA:      ................................................................................

DATOS DE LA  PERSONA ACREDITADA:

NOMBRE:      ...............................................................................

DNI o NIE:      ..........................(o, en su defecto, número de pasaporte       .................................   ).

ACREDITACIÓN:      ........................................

RELACIÓN DE ANOMALÍAS DETECTADAS

ANOMALIAS PRINCIPALES

CP-1 Fuga de gas principal

ANOMALIAS SECUNDARIAS

CS-1 Fugas de gas secundarias.

CS-2 Conjunto de regulación situado en un local interior del edificio y ubicación en un armario que no ventile directamente al exterior.

CS-3 Ventilación del recinto de centralización de contadores insuficiente o incorrecta..

CS-4 Estado general de conservación de la instalación defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados.

CS-5 El incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones establecidas en el apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2014 al discurrir tuberías por la cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

CS-6 Evidente mal estado de conservación de la instalación eléctrica en recinto de contadores..

CS-7Existencia de instalaciones ajenas al mismo en recinto de contadores o incorrecta ejecución de las mismas.

CS-8 Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores.

CS-9 Existencia de grietas, apreciables visualmente, en las paredes interiores  del recinto de contadores, reguladores o colectores de llaves, que posibiliten canalizar potenciales fugas a la estructura del edificio.

PLAZO MÁXIMO PARA LA CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS (CUANDO PROCEDA).

Anomalías principales:

INTERRUPCIÓN PARCIAL de la instalación..

INTERRUPCIÓN TOTAL  de la instalación.

Anomalías secundarias:

QUINCE DIAS: falta de estanquidad consideradas como anomalías secundarias.

SEIS MESES.

Fecha:	     .................				             		   Enterado del resultado de las operaciones

Firma  y sello instalador				Firma del titular o representante