## Guía de uso
1. Las pestañas Medidas Equipos Gen Calor/Gen Frío deben servir para imprimir en PDF una hoja por equipo sobre el que se realizan medidas
2. La Pestaña datos e inventario contiene la relación de equipos y la información de la empresa mantenedora y los datos del cliente
3. El registro de consumos, tiene la finalidad de registrar los consumos en instalaciones de más de 70 kW conforme a lo indicado en la IT 3.4.4. del RITE
4. La pestaña informe de Resultados de Programa permite escribir los resultados más relevantes, así como las recomendaciones de eficiencia energética que contempla el RITE.
5. Las celdas tienen un sombreado diferente que indica el método de introducción de datos
Los datos se obtienen automáticamente, está formulada la celda
Los datos se obtienen mediante el uso de listas desplegables
Los datos se introducen mediante el uso del teclado
Zona para escribir en la portada o en el informe de resultados
6. Para ampliar el espacio a escribir, en las tablas, por necesidad de más filas, se debe seleccionar toda la fila, copiar, e insertar las celdas copiadas para evitar la pérdida de la correlación de las fórmulas

## Portada
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE |  |  |  | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a
NOMBRE EMPRESA MANTENEDORA
Nº DE REGISTRO EMPRESA MANTENEDORA HABILITADA
NOMBRE CLIENTE TITULAR DE LA INSTALACIÓN
Dirección de la instalación
Sello empresa mantenedora
Nombre y apellidos del responsable

## Datos e inventario
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE | [8 empty] | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a:
DATOS DEL CLIENTE
Nombre y apellidos o Razón social | [9 empty] | CIF/NIF
Domicilio del cliente |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía |  |  |  |  | Nº
Población | [5 empty] | CP |  | Provincia
Teléfono de contacto |  |  |  |  | Correo electrónico
Dirección de la instalación |  |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía
Nº | CP |  | Población | [5 empty] | Provincia
Nº de Registro de la instalación en el Órgano Competente de: | [9 empty] | CC.AA.
DATOS DE LA EMPRESA MANTENEDORA
Nombre y apellidos o Razón social | [9 empty] | CIF/NIF
Domicilio social |  | Tipo de vía |  |  |  | Nombre de vía |  |  |  |  | Nº
Población | [5 empty] | CP |  | Provincia
Nº de registro empresa habilitada en Instalaciones Térmicas
Teléfono de contacto |  |  |  |  | Teléfono de averías/urgencias
Correo electrónico
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO (si procede)
Nombre |  | Apellidos | [6 empty] | DNI
Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico |  |  |  |  | Trabaja para
Colegio profesional (si procede) | [8 empty] | Nº colegiado
DATOS DE INVENTARIO DE EQUIPOS
ID EQUIPO | SERVICIO |  | POTENCIA (kW) |  |  | MARCA |  |  | MODELO |  |  | ENERGÍA

## Medidas Equipos Gen calor
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE | [5 empty] | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a:
Medidas Generadores Calor | [6 empty] | Fecha
ID EQUIPO |  | Potencia (kW) | SELECCIONE EQUIPO
Medida a realizar |  |  | Periodiciad | Valor | Observaciones
1a. Temperatura del fluido calorportador a la entrada del generador (ºC) |  |  | -
1b. Temperatura del fluido calorportador a la salida del generador (ºC) |  |  | -
1c. Presión del fluido calorporatador a la entrada del generador (bar) |  |  | -
1d. Presión del fluido calorporatador a la salida del generador (bar) |  |  | -
2. Temperatura del local o sala de máquinas donde se encuentra el equipo (ºC) |  |  | -
3. Temperatura de los gases de combustión (ºC) |  |  | -
4a. CO2 de los productos de la combustión (%) |  |  | -
4a. CO de los productos de la combustión (ppm) |  |  | -
5a. Opacidad de los humos (comb. Sólidos y líquidos) |  |  | -
5b. Contenido de partículas sólidas humos (comb. Sólidos) |  |  | -
6. Tiro en la caja de humos (mbar) |  |  | -
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE

## Medidas Equipos Gen frío
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE | [6 empty] | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a:
Medidas Generadores Frío | [7 empty] | Fecha
ID EQUIPO |  | Potencia (kW) | SELECCIONE EQUIPO | Refrigerante |  | Carga (kg)
Medida a realizar |  |  | Periodiciad |  | Valor | Observaciones
1a. Temperatura del fluido exterior a la entrada del evaporador (ºC) |  |  | -
1b. Temperatura del fluido exterior a la salida del evaporador (ºC) |  |  | -
2a. Temperatura del fluido exterior a la entrada del condensador (ºC) |  |  | -
2b. Temperatura del fluido exterior a la salida del condensador (ºC) |  |  | -
3. Caída de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua (mbar) |  |  | -
4. Caída de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua (mbar) |  |  | -
5a. Temperatura de evaporación (ºC) |  |  | -
5b. Presión de evaporación (bar) |  |  | -
6a. Temperatura de condensación (ºC) |  |  | -
6b. Presión de condensación (bar) |  |  | -
7. Potencia eléctrica absorbida (W) |  |  | -
8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima (%) |  |  | -
9. EER instantáneo |  |  | -
10. Caudal de agua en el evaporador (m3/s) |  |  | -
11. Caudal de agua en el condensador (m3/s) |  |  | -
Nombre y apellidos
Nº de carnet RITE
Nº certificado manipulador gases fluorados

## Registro de consumos
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE | [8 empty] | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a:
REGISTRO DE CONSUMOS | [8 empty] | Fecha
| Servicio | Potencia (kW) | Producción térmica (kWh /ud tiempo) |  | Producción de ACS (m3/ud tiempo) | Producción renovable (kWh/ud tiempo) | Consumo energético combustible (kg;m3(N);l/ud de tiempo) | Consumo electricidad (kWh/ud tiempo) | Consumo de agua (m3/ud tiempo) | Unidad de tiempo del registro
0
0
0
0
0
PRODUCCIÓN RENOVABLE
| Tipo de producción renovable | Producción térmica renovable (kWh/año) |  | Producción eléctrica renovable (kWh/año) |  | Producción de ACS (m3/año) | ¿Cumple CTE DB HE4?

## INFORME DE RESULTADOS PROGRAMA
LOGO EMPRESA INSTALADORA/MANTENEDORA RITE |  |  | LOGO ASOCIACIÓN
Empresa asociada a
Fecha
INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
LISTADO DE MEJORAS/PROPUESTAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA
| Sello empresa mantenedora |  | Firma/sello Cliente
Nombre y apellidos
Nº Carnet RITE

## auxiliar (hidden)
Tipo de vía | Provincias | CCAA | Trabaja para | SERVICO | ENERGÍA | Unidad de tiempo | Tipo de producción renovable | CTE
Calle | Albacete | Andalucía | Empresa mantenedora | Prod ACS | GAS NATURAL | mensual | Cogeneración | Sí
Avenida | Alicante/Alacant | Aragón | Plantilla del cliente | Calefacción | GLP | bimensual | Aprovechamiento de energías residuales | No
Paseo | Almería | Principado de Asturias |  | Climatización frío | GASÓLEO | trimestral | Energía solar térmica
Callejón | Araba/Álava | Cantabria |  | Climatización calor | BIOMASA | cuatrimestral | Producción de ACS mediante otra energía renovable
Carrera | Asturias | Castilla-La Mancha |  | Prod Renovable | ELECTRICIDAD | semestral
Paseo | Ávila | Castilla y León |  |  | RENOVABLE | anual
Travesía | Badajoz | Cataluña |  |  | CARBÓN
| Balears, Illes | Extremadura
| Barcelona | Galicia
| Bizkaia | Islas Baleares
| Burgos | Islas Canarias
| Cáceres | La Rioja
| Cádiz | Comunidad de Madrid
| Cantabria | Murcia
| Castellón/Castelló | Comunidad Foral de Navarra
| Ciudad Real | País Vasco
| Córdoba | Comunidad Valenciana
| Coruña, A | Ceuta
| Cuenca | Melilla
Gipuzkoa
Girona
Granada
Guadalajara
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Palencia
Palmas, Las
Pontevedra
Rioja, La
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia/València
Valladolid
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla