#### Para el uso de estas tablas de tramitación se deben tener en cuenta: las tablas de tramitación son fruto de la experiencia en cuanto a legalización de instalaciones en la Delegación Provincial de Sevilla y están expuestas a cambios sin previo aviso, es por eso que el Gabinete Técnico no se hace responsable de los posibles cambios y sus consecuencias. Las tablas deben ser actualizadas con los cambios que se van comunicando mediante circular y en la página web PYME: www.epyme.es. VERSIÓN 1.00P

##### INSTALACIONES DE APARATOS A PRESIÓN A TRAMITAR POR PUES

| CALDERA DE CLASE PRIMERA, SEGÚN ITC EP-1 | 1,2, 3.1 , 4,6**,C*,D |
| --- | --- |
| CALDERA DE CLASE SEGUNDA, SEGÚN ITC EP-1 | 3.1 ,4,6**,7,9,C*,D |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE DE CALDERAS EN LAS QUE EL FABRICANTE ACREDITE QUE ES APTA PARA ESE NUEVO COMBUSTIBLE | 3.2,5,C*,D |
| CAMBIO DE COMBUSTIBLE DE CALDERAS EN LAS QUE EL FABRICANTE NO ACREDITE QUE ES APTA PARA ESE NUEVO COMBUSTIBLE. | 7,8,3.2,C*,D |
| CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SUJETA A LA ITC EP-2) | 3.1 ,4,7,9,10,C*,D |
| REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS (ITC EP-3), QUE INCLUYA EQUIPOS DE CLASE 1 O 2 | 3.1 ,4,7,9,C*,D |
| REFINERÍAS DE PETRÓLEOS Y PLANTAS PETROQUÍMICAS (ITC EP-3), QUE SÓLO INCLUYA EQUIPOS DE CLASE 3,4 O 5. | 1, 3.1 ,4,C*,D |
| DEPÓSITOS CRIGÉNICOS CON CAPACIDAD SUPERIOR A 1000L | 3.1 , 4,7,9,11,C*,D |
| CENTRO DE RECARGA DE BOTELLAS CON P(bar) x V(litros) >25000 (ITC EP-5) | 3.1 , 4,7,9,13,C*,D |
| CENTRO DE RECARGA DE BOTELLAS CON P(bar) x V(litros) <=25000(ITC EP-5) | 2, 3.1 ,4,13,18*,C*,D |
| CENTRO DE RECARGA DE BOTELLAS CON EQUIPOS MÓVILES O QUE NO ESTÉN CONECTADOS A OTROS EQUIPOS FIJOS, O AQUELLOS QUE SÓLO REQUIERAN PARA SU FUNCIONAMIENTO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA (ITC EP-5) | 4,12,13,C*,D |
| CENTRO DE INSPECCIÓN DE BOTELLAS (ITC EP-5) | 7,9,13,14,15,16,C*,D |
| CENTRO DE INSPECCIÓN VISUAL DE BOTELLAS (ITC EP-5) | 2, 3.1 ,16,17,18**,C*,D |
| CENTRO DE RECARGA DE GASES DE EQUIPOS A PRESIÓN TRANSPORTABLES (ITC EP-6) | 3.1 ,4,7,9,13,19,C*,D |
| INSTALACIONES NO INCLUIDAS EN LOS GRUPOS ANTERIORES QUE INCLUYAN EQUIPOS A PRESIÓN QUE CORRESPONDAN A LAS CATEGORÍAS I A IV A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9 Y EL ANEXO II DEL RD 769/199, DE 7 DE MAYO, O ASIMILADOS A DICHAS CATEGORÍAS SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 DE DICHO RD (NO HACE FALTA PROYECTO). | 1, 3.1,4, C*,D |
| INSTALACIONES NO INCLUIDAS EN LOS GRUPOS ANTERIORES QUE INCLUYAN EQUIPOS A PRESIÓN QUE CORRESPONDAN A LAS CATEGORÍAS I A IV A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9 Y EL ANEXO II DEL RD 769/1999, DE 7 DE MAYO, O ASIMILADOS A DICHAS CATEGORÍAS SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 DE DICHO RD (HACE FALTA PROYECTO). | 3.1, 4,7,9,C*,D |

###### *en caso de ser una persona jurídica el titular.

###### **cuando proceda.

###### SIGNIFICADO DE LA NUMERACIÓN:

- Esquema de principio de la instalación.

- Memoria técnica de la empresa instaladora.

- Certificado de empresa instaladora /reparadora.

3.1 Certificado de instalación.

3.2 Certificado de reparación.

- Documentos de equipos. (Declaración de conformidad, certificado de fabricación, acta de inspección periódica nivel C, declaración del instalador (recipientes transportables).

- Acta de inspección periódica nivel B.

- Certificación expedida por el fabricante del equipo y organismo de control en el que conste la adecuación del equipo a la presión (sólo calderas de vapor con Pm inferior en más de un 10% de la PS).

- Proyecto firmado por técnico competente. (si el documento no va visado: Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo).

- Acta de inspección periódica Nivel C.

- Certificado de dirección técnica firmado por técnico titular. (si el documento no va visado: Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo).

- Certificado de OC punto 6.c de la ITC EP-2.

- Certificado de OC o empresa instaladora previsto en el punto 5) de la ITC EP-4.

- Memoria suscrita por el titular de la instalación.

- Manual de procedimiento de actuación para la recarga.

- Copia de la huella del punzón con la contraseña de rechazo indicada en el anexo II de la ITC EP-6.

- Identificación del punzón para el marcado que identifique a la empresa, que utilizará para colocar sobre las botellas que inspeccione.

- Modelo de etiqueta adhesiva de inspección periódica y/o visual.

- Libro registro de las inspecciones.

- Proyecto de condiciones especiales del emplazamiento según artículo 12.a) de ITC EP-5.

- Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo.

C.    Documento acreditativo representación de la empresa en puf.(EN CASO DE SER UNA PERSONA JURÍDICA EL TITULAR).

D.    Autorización por parte del titular al instalador para poder iniciar la comunicación (anexo III Orden PUES).